ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Учасник: ______________________

Предмет закупівлі:
Послуги з виготовлення, доставки та встановлення оглядової вежі для бьордвотчингу.

1. Опис запропонованої конструкції

Порода деревини смерека.

Фундамент – геошурупи 2 – 2,5м.

Каркасний брус: 150×150мм

Дошки настилу: 150×50мм

Балки перекриття:  150×150мм

Перильна рейка: 20×50 мм

Крокви: 150×75мм

Крівля -  металопрофіль

Рейка під покриття: 70×30мм

Контр рейка: 50×30мм

Мембрана

Два яруси. Висота одного ярусу – 2,5 – 2,7 м.

Всі вузли скріплень кріпляться на металеві шпильки.

Обробка деревини - це комплекс професійних засобів для захисту від займання (вогнебіозахист), гниття, плісняви та комах-шкідників.

Несучий каркас покривається фарбою на маслянистій основі.

Драбини

2. Основні характеристики
Висота вежі: до 7 м
Матеріал конструкції: деревина (смерека)
Кількість оглядових майданчиків: 1
Максимальна кількість відвідувачів одночасно: до  6 осіб
Тип сходів: ______________________
Тип огородження: ______________________

3. Матеріали
Найменування| Характеристика
| 
| 
| 

4. Гарантійний строк
36 місяців.

5. Строк виконання робіт
________________ календарних днів.

6. Додатки
□ Ескіз
□ Креслення
□ Візуалізація
□ Фото аналогічних об'єктів

Керівник __________________

Підпис _____________