СПЕЦИФІКАЦІЯ

1.Порода деревини - смерека.

2.Фундамент – геошурупи 2 – 2,5м.

3.Каркасний брус: 150×150мм

4.Дошки настилу: 150×50мм

5.Балки перекриття:  150×150мм

6.Перильна рейка: 20×50 мм

7.Крокви: 150×75мм

8.Крівля -  металопрофіль

9.Рейка під покриття: 70×30мм

10.Контр рейка: 50×30мм

11.Мембрана

12.Два яруси. Висота одного ярусу – 2,5 – 2,7 м.

13.Всі вузли скріплень кріпляться на металеві шпильки.

14.Обробка деревини - це комплекс професійних засобів для захисту від займання (вогнебіозахист), гниття, плісняви та комах-шкідників.

15.Несучий каркас покривається фарбою на маслянистій основі.

16.Драбини